UNIVERZITET U NOVOM SADU

AKADEMIJA UMETNOSTI NOVI SAD

Đure Jakšića 7

www.akademija.uns.ac.rs

Br: 04-37-24/6

Dana 21.09.2015.

POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN 04-37-24/2015

SANACIJA – HIDROIZOLACIJA RAVNOG KROVA

Potencijalni ponuđač je postavio sledeće pitanje – zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije:

Molimo Vas da nam pojasnite sledeće:

- predmer radova tačka 8. -  traženi slivnik S Drain se isporučuje po komadu a Vi tražite cenu po metru. Objasnite nam kako formirati cenu i koliki je ukupan broj komada slivnika?

- predmer radova tačka 9. – za izradu cemente košuljice niste dali jedinicu mere ni količinu

Odgovor naručioca:

U tabeli predmera radova u tački 8. i tački 9. načinjene su tehničke (štamparske) greške.

1. Pod tačkom 8 ukupan broj slivnika je 4 (četiri).

2. Pod tačkom 9 – za izradu cementne košuljice jedinica mere je m2, a količina je 90,00.

U nastavku je data tabela obrasca predmera radova sa unetim ispravkama:

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕРА ПОТРЕБНИХ РАДОВА / СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Санација – хидроизолација равног крова

| R.br. | Opis pozicije | Jed. Mere | Količina | Cena | Cena za poziciju (bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIPREMNI RADOVI |
| 1. | Skidanje keramičkih pločica sa horizontale i vertikale sa odnošenjem šuta na deponiju. | m2 | 90,00 |  |  |
| 2. | Popunjavanje neravnina u podlozi reparaturnim malterom. | m2 | 90,00 |  |  |
| POSTAVLJANJE HIDROIZOLACIJE |
| 3. | Čišćenje površine | m2 | 90,00 |  |  |
| 4. | Postavljanje razdvajajućeg sloja između PVC membrane i postojećeg bitumenskog sloja. (geotekstil 300 gr/m2) | m2 | 90,00 |  |  |
| 5. | Nabavka, transport i postavljanje elastične PVC hidroizolacione membrane za sanaciju ravnih neprohodnih krovova, debljine 1,5 mm, UV otporne i armirane poliesterskim filcom (Sika Plan 15G ili odgovarajući). PVC membranu slobodno položiti i pričvrstiti mehaničkim fikserima sa 100% varenim preklopima. Minimalna šiina preklopa je 100 mm. Obrada detalja sa PVC hidroizolacionom membranom (Sikaplan 18D ili odgovarajući) sa izuzetnom otpornošću na vremenske uslove i UV zrake i zaptivanje - gletovanje sa Sikaflex-om 11FC ili odgovarajućom masom. | m2 | 90,00 |  |  |
| 6. | Završetak vertik. hidroizolacije. Izrada holkera visine do 40 cm. Isecanje traka od plastificiranog Sika lima ili odgovarajućeg. Postavljanje pripremljenih traka, lepljenje sa trajno elastičnim kitom Sikaflex 11-FC ili odgovarajućim i mehaničko pričvršćivanje. | m2 | 90,00 |  |  |
| UGRADNJA SLIVNIKA |
| 7. | Vađenje starih slivnika sa odvozom na deponiju. | kom. | 4,00 |  |  |
| 8. | Postavljanje – ugradnja slivnika Sika S Drain ili odgovarajućeg sa poklopcem za zaštitu od lišća Ø 125 mm. Lepljenje i mehničko pričvršćivanje, varenje toplim vazduhom dva sloja PVC membrane i obrada specijalnim elastičnim kitom Sikaflex 11FC ili odgovarajućim | kom. | 4,00 |  |  |
| POSTAVLJANJE CEMENTNE KOŠULJICE |
| 9. | Cementna košuljica Izrada armirano - cementne košuljice (padirane prema slivnicima) uz dodatak ojačanja od fiber vlakna 12 mm i aditiva Plastrocrete-N ii odgovarajućeg. Minimalna debljina košuljice je 4 cm. | m2 | 90,00 |  |  |
| UKUPNO |  |
| PDV |  |
| UKUPNO SA PDV-OM |  |

Напомене:

- Након завршетка свих радова  извођач је у обавези да изврши проверу водонепропрусности (да уради хидротест у трајању од 24 часа)

- Обавезни гарантни рок на изведене радове – минимално 10 година

- Заинтересовани понуђачи могу да дођу на лице места да пре подношења понуде изврше увид у потребне радове у згради Академије уметности у Новом Саду у Улици Ђуре Јакшића 7, сваког радног дана од 8 до 15 часова. Контакт особа: Дејан Ратковица, шеф техничке службе

Komisija za JN 04-37-24/2015