УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД

Ђуре Јакшића 7

www.akademija.uns.ac.rs

Бр: 04-37-14/7

Дана, 21.07.2016.

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈН БР. 04-37-14/2016 ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА

Питање потенцијалног понуђача:

У учионици у улици Ђуре Јакшића колико се уграђује Уко-уто утицница 5/32 пошто у предмеру не писе количина (позиција 16 предмера)?

Одговор наручиоца:

У позицији 16 предмера техничком грешком је изостављена количина. Позиција треба да гласи:

| 16 | Набавка и уградња УКО-УТО утичнице 5/32 А | ком. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Комисија за јавну набавку ће објавити пречишћен текст конкурсне документације са унетом корекцијом.

Komisija za sprovođenje JN 04-37-17/2016