УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД

ЂУРЕ ЈАКШИЋА 7

www.akademija.uns.ac.rs

Бр. 04-37-13/5

03.10.2013.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 04-37-13

ОБЈАВЉЕНЕ НА ПОРТАЛУ УЈН И САЈТУ НАРУЧИОЦА ДАНА 01.10.2013. ГОДИНЕ (ДЕЛ. БРОЈ НАРУЧИОЦА 04-37-13/4)

На страни 4. Конкурсне документације за ЈН 04-37-4 објављене на Порталу УЈН и сајту Наручиоца дана 01.06.2013. године мења се:

Образац 1 – ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕРА ПОТРЕБНИХ РАДОВА / СТРУКТУРА ЦЕНЕ / Реконструкција тротоара око зграде на Петроварадинској тврђави – позиција 3 у којој уместо Обрачун по m3 треба да стоји Обрачун по m2, а у колони Јединица мере такође под позицијом 3 треба додати m2.

Измењен Образац 1 гласи:

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕРА ПОТРЕБНИХ РАДОВА / СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Реконструкција тротоара око зграде на Петроварадинској тврђави

| Р.бр. | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Цена | Цена за позицију (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разбијање старог тротоара од бетона d=10 cm са одвозом шута на депонију. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге. Обрачун по m2 | m2 | 20,00 |  |  |
| 2. | Разбијање старог тротоара од бетонских плоча 30x30 cm са одвозом шута на депонију. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге. Обрачун по m2 | m2 | 500,00 |  |  |
| 3. | Планирање и нивелисање терена. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/-2 cm. У цену је урачунато и потребно попуњавање и набијање, односно скидање земље. Вишак земље утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m2 | m2 | 500,00 |  |  |
| 4. | Израда тротоара од пуне опеке у песку. Добро печену опеку поставити насатично у слој песка дебљине 10 cm, правилно нивелисати и сложити у слогу по пројекту и детаљима. Спојнице испунити песком, а опеку очистити. Извести ивичњак од исте опеке, постављене усправно и спојнице испунити цементним малтером. Обрачун комплетно са постављањем слоја песка дебљине d=10 cm, набијеног до потребног носивог квалитета. Обрачун по m2 | m2 | 500,00 |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт и уградња бетонске риголе за одвод атмосферских вода. Риголу поставити у песак, а спојеве испунити цементним малтером. Обрачун по m Каналета 40x40x12,5 cm Каналета 25x16x6,5 cm | m m | 80,00 20,00 |  |  |

Укупно ______________

ПДВ 20% _____________

УКУПНО (са ПДВ-ом) _____________