УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ  НОВИ САД

НОВИ САД, ЂУРЕ ЈАКШИЋА 7

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ПОТКРОВЉА ЗА СЕВЕРНО КРИЛО ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ЂУРЕ ЈАКШИЋА БР. 7 У НОВОМ САДУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 04-36-1

Крајњи рок за достављање понуда: 15.11.2013. године до 11:00 часова

Јавно отварање понуда: 		  15.11.2013. године у 12:00 часова у просторијама 
                                                         Академије уметности Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Нови Сад, октобар  2013.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 04-36-1/1 и  Решења о образовању комисије за јавну набавку број 04-36-1/2, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ:

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ПОТКРОВЉА ЗА СЕВЕРНО КРИЛО ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ЂУРЕ ЈАКШИЋА БР. 7 У НОВОМ САДУ

БРОЈ НАБАВКЕ 04-36-1

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
|  | Техничка документација и планови; Образац предмера потребних радова / Структура цене / Цртежи | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова (са обрасцима) | 19 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 27 |
| VI | Образац понуде | 35 |
| VII | Модел уговора | 38 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 46 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 47 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад

Адреса: Ђуре Јакшића 7, 21000 Нови Сад

Интернет страница: www.akademija.uns.ac.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 04-36-1  је набавка радова – радови на реконструкцији постојећег поткровља за северно крило објекта у Улици Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду

4. Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци предметних радова.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Снежана Ђурђевић, службеник за јавне набавке.

Е - mail адреса: snezana.djurdjevic@uns.ac.rs

Факс: 021/420187

Питања везана за предмер радова: Мирослав Шилић, дипл. Арх.

Е - mail адреса: miroslavsilic@sbb.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 04-36-1  је набавка радова на реконструкцији постојећег поткровља за северно крило објекта у Улици Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду

Назив и ознака из општег речника набавке:

45110000 – радови на рушењу

45262500 – зидарски радови

45422000 – тесарски радови

45261000 – кровопокривачки радови

45420000 – радови на уградњи столарије

45320000 – изолатерски радови

45440000 – молерско фарбарски радови

45324000 – гипсарски радови

45330000 – санитарни и водоинсталатерски радови

45310000 – радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови

45450000 – остали завршни радови

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И СЛ.

Obrazac 1

OBRAZAC PREDMERA POTREBNIH RADOVA / STRUKTURA CENE

| R.BR. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | KOL. | CENA | CENA ZA POZICIJU (BEZ PDV-A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I RADOVI NA RUŠENJU |
| 1. | Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa sa odvozom materijala i odlaganje na deponiju. Obračun po m2 kose projekcije krova. | m2 | 580,00 |  |  |
| 2. | Skidanje letava, hidroizolacije i daščane oplate nad krovnom konstrukcijom i odlaganje na deponiju. Obračun po m2 kose projekcije krova. | m2 | 580,00 |  |  |
| 3. | Skidanje starih horizontalnih oluka, komplet sa kukama i odlaganje na deponiju. Obračun po m Krovne badže Krov | m m | 35,0085,00 |  |  |
| 4. | Skidanje starih olučnih vertikala komplet sa kukama i odlaganje na deponiju. Obračun po m Krovne badže Krov | m m | 10,0030,00 |  |  |
| 5. | Skidanje krovnih opšava - uvale, razni opšavi i sl, rš. 20-60 cm. Obračun po m'. Uvale Opšavi badža | m m | 23,00 104,00 |  |  |
| 6. | Rušenje trščanog plafona u potkrovlju i odlaganje na deponiju. Obračun po m2. | m2 | 250,00 |  |  |
| 7. | Demontaža kompletne podne konstrukcije potkrovlja i odlaganje na deponiju. Konstrukcija se sastoji od drvenih dasaka i parketa. Obračun po m2. | m2 | 238,35 |  |  |
| 8. | Rušenje trščanog plafona na spratu kompletno sa pripadajućom ispunom između greda i odlaganje na deponiju. Obračun po m2. | m2 | 370,00 |  |  |
| 9. | Rušenje starih pregradnih zidova potkrovlja d=15 cm, od heraklit ploča na drvenoj konstrukciji i odlaganje na deponiju. Obračun po m2. | m2 | 168,80 |  |  |
| 10. | Rušenje starih zidova krovnih badža d=15 cm, od heraklit ploča na drvenoj konstrukciji i odlaganje na deponiju. Obračun po m2. | m2 | 40,00 |  |  |
| 11. | Demontaža prozora i vrata i odlaganje na deponiju. Obračun po komadu: Prozori 80/120 Vrata 90/205 Krovni prozor 60/60 | Kom. Kom. Kom. | 34,00 6,00 3,00 |  |  |
| 12. | Demontaža gromobrana sa krova i odlaganje na deponiju. Obračun po m. | m | 150,00 |  |  |
| 13. | Demontaža kompletne stare elektroinstalacije potkrovlja i odlaganje na deponiju. Obračun paušalno | Pauš. |  |  |  |
| 14. | Razbijanje betonskog korita dimenzija 70x80x120 cm, debljine zida 10 cm, sa odvozom šuta na deponiju. Obračun paušalno | Pauš. |  |  |  |
| 15. | Demontaža sanitarija sa odvozom na deponiju Obračun po komadu Umivaonik | Kom. | 2 |  |  |
| 16. | Prikupljanje šuta sa deponije i transport na gradski otpad. Obračun je po turi prevoza (7m3) | Tura | 10,00 |  |  |
| Ukupno radovi na rušenju |  |
| II ZIDARSKI RADOVI |
| 1. | Popravka unutranjih zidova nakon ugradnje instalacija - krpljenje liceva, malterisanje unutrašnjih zidova krečnim malterom sa dodatkom kvarcnog peska. Malterisanje je u dva sloja, sa perdašenjem drugog sloja. Obračun po m2 | m2 | 30,00 |  |  |
| Ukupno zidarski radovi |  |
| III TESARSKI RADOVI |
| 1. | Nabavka materijala i podaščavanje krova OSB pločama debljine d=22 mm. Obračun po m2 kose projekcije krova. | m2 | 580,00 |  |  |
| 2. | Nabavka materijala i letvisanje krova letvama dimenzija 3x5 na razmaku od 15 cm za prihvat krovnog pokrivača od biber crepa gusto postavljenog. Utrošak letve po m2 ~ 6,3 m' (dvostruko pokrivanje). Postavljanje kontraletvi dimenzija 3x5 cm. Utrošak kontra letve po m2 ~ 1,4 m'. Obračun po m2 kose projekcije krova. | m2 | 580,00 |  |  |
| 3. | Podaščavanje spoljnjeg dela parapetnog zida i spoljnih bočnih zidova krovnih badža OSB pločama debljine d=18 mm, preko drvene podkonstrukcije Obračun po m2. Parapetni zid Spoljnji zid badža | m2 m2 | 65,00 40,00 |  |  |
| 4. | Ojačanje postojeće međuspratne konstrukcije. Ojačanje se vrši daskama debljine 5 cm, širine 30 cm, dužine 600 (660) cm, postavljenim sa svake strane starog grednog nosača dimenzija 18x24 cm i njihovim povezivanjem brezonima Ø16mm. Daske se oslanjaju na prethodno postavljene papuče od čeličnog lima u nosećem zidu. Obračun po m' Daske 30x5x600 cm (3,78 m3) Daske 30x5x660 cm (4,75 m3) | m m | 252,00 316,80 |  |  |
| 5. | Izrada nove konstrukcije poda. Postavljanje blažujke debljine d=24 mm preko prethodno ojačane međuspratne konstrukcije. Obračun po m2 | m2 | 230,00 |  |  |
| 6. | Popravka i ojačanje krovne konstrukcije na mestima oštećenja sa gredama 14x14 cm. Obračun po m2. | m2 | 50,00 |  |  |
| 7. | Popravka i ojačanje konstrukcije parapetnog zida gredama 14x14 cm. Grede se postavljaju u osama krovnih nosača za prihvat grede i prozora. Obračun po m3 | m3 | 2,00 |  |  |
| 8. | Izrada maske umesto prozora od dasaka | m2 | 1,50 |  |  |
| Ukupno tesarski radovi |  |
| IV KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |
| 1. | Nabavka i postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa u gustom slogu. Obračun po m2 kose projekcije krova. | m2 | 590,00 |  |  |
| 2. | Nabavka i postavljanje slemenjaka sa zalivanjem malterom i ostali detaljima prema uputstvu proizvođača. Obračun po m. | m | 41,45 |  |  |
| Ukupno krovopokrivački radovi |  |
| V STOLARSKI RADOVI |
| 1. | Nabavka, transport i ugradnja drvenih prozora. Prozori su izrađeni od kvalitetne borovine I klase i zaštićeni premazima za drvo u 3 sloja. Ispuna staklo 4+12+4mm. Obračun po komplet ugrađenoj poziciji zajedno sa prozorskom daskom. Obračun po kom. Prozor POS 1 120/340 (četvorokrilni) Prozor POS 2 120/380 (petokrilni) | Kom. Kom. | 4,00 5,00 |  |  |
| 2. | Nabavka, transport i ugradnja kosih drvenih krovnih prozora. Obračun kompletno sa svim potrebnim fabričkim opšavima. Obračun po kom. Dimenzije 60/60 | Kom. | 3,00 |  |  |
| 3. | Nabavka, transport i montaža unutrašnjih punih jednokrilnih duplošperovanih vrata. Štok vrata izvesti od mediapana bojenog poliuretanskom bojom. Vrata opremiti standardnim okovom i običnom bravom. Obračun po komadu kompletno obrađenih i montiranih vrata. Vrata POS A 105/205 | Kom. | 5,00 |  |  |
| Ukupno stolarski radovi |  |
| VI IZOLATERSKI RADOVI |
| 1, | Nabavka, transport i postavljanje hidroizolacije krova, parapetnih zidova i bočnih zidova badža od ter hartije Obračun po m2 . Krov Parapetni zid Bočni zid krovne badže | m2 m2 m2 | 590,00 65,00 90,00 |  |  |
| 2. | Nabavka, transport i postavljanje termoizolacije od mineralne vune d = 10 cm na potkrovlju. Izolacija se postavlja između rogova krovne konstrukcije. Obračun po m2 kose projekcije krova. | m2 | 590,00 |  |  |
| 3. | Nabavka, transport i postavljanje parne brane uz termoizolaciju potkrovlja. Obračun po m2 kose projekcije krova. | m2 | 590,00 |  |  |
| 4. | Termoizolacija spoljnih zidova potkrovlja stiroporom debljine d=10 cm. Obračun po m2 . Parapetni zid Krovna badža | m2 m2 | 65,00 90,00 |  |  |
| 5. | Izrada akustične izolacije tavanice od mineralne vune d=10 cm. Obračun po m2 . | m2 | 370,00 |  |  |
| 6. | Izrada demit fasade d=5cm na bočnim zidovima badža. Cenom je obračunato i nanošenje završnopg plastificiranog premaza u tonu po izboru investitora. Obračun po m2 . | m2 | 90,00 |  |  |
| Napomena: U svim pozicijama predvideti montažu i demontažu potrebne skele |
| Ukupno izolaterski radovi |  |
| VII LIMARSKI RADOVI |
| 1. | Izrada, transport i ugradnja visećeg oluka od pocinkovanog lima (oluk + uvodni lim) d=0,55 mm r.š. 50 cm sa postavljanjem nosača od pocinkovanog pljošteg gvožđa 6*25 mm, na svaki 1,0 m. Obračun po m. na krovnim badžama r.š. 30 cm na krovu r.š. 70 cm | m m | 35,00 85,00 |  |  |
| 2. | Izrada i montaža vertikalnih odvodnih olučnih cevi od pocinkovanog lima. Obračun po m. na krovnim badžama r.š. 30 cm na krovu r.š. 70 cm | m m | 10,00 30,00 |  |  |
| 3. | Izrada krovnih opšava pocinkovanim limom d=0,55 Obračun po m' iksna r.š. 60 cm ispod stojećeg prozora r.š. 60 cm opšavi badža r.š. 60 cm uvale r.š. 100 cm | m m m m | 16,00 35,00 53,00 33,00 |  |  |
| 4. | Nabavka i ugradnja snegobrana od pocinkovanog lima debljine 1mm. Snegobrane postaviti u dva reda na svakih 35 cm. Obračun po kom. | Kom. | 500,00 |  |  |
| 5. | Izrada i montaža prozorskih okapnica od poc. lima d=0,55 mm. razvijene širine 50 cm. Obračun po m. | m | 35,00 |  |  |
| Napomena: U svim pozicijama predvideti montažu i demontažu potrebne skele |
| Ukupno limarski radovi |  |
| VIII BRAVARSKI RADOVI |
| 1. | Izrada i ugradnja čeličnih papuča dimenzija 15x15x5 cm za prihvatanje ojačanja drvenih greda iz pozicije IV.4. Ugradnja papuča u noseći zid. Papuče izvesti od čeličnog lima debljine 5 mm. Obračun po kom. | Kom. | 180,00 |  |  |
| 2. | Demontaža postojećih radijatora, zamena ventila i vraćanje na isto mesto posle završenih radova. Obračun po kom. | Kom. | 20,00 |  |  |
| 3. | Izrada (prepravka) cevnog razvoda grejanja od crnih cevi - demontaža i vraćanje. Obračun je po m cevi. | m | 100,00 |  |  |
| Ukupno bravarski radovi |  |
| IX KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase u tonu po izboru investitora. Pločice se postavljaju u lepku. Postavljanje sa fugom. U cenu uračunati krstiće, fug masu i sav potreban materijal za kompletnu realizaciju. Obračun po m2. | m2 | 12,00 |  |  |
| Ukupno keramičarski radovi |  |
| X PODOPOLAGAČKI RADOVI |
| 1. | Nabavka, transport i postavljanje brodskog poda od čamovih dasaka II klase debljine 15mm preko prethodno postavljene blažujke. Postavljeni brodski pod izbrusiti i izlakirati dvokomponentnim poliuretanskim lakom u 3 sloja. Obračun po m2. Brodski pod | m2 | 230,00 |  |  |
| 2. | Postavljanje lajsni za brodski pod u prostorijama. Obračun po m' | m | 180,00 |  |  |
| Ukupno podopolagački radovi |  |
| XI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |
| 1. | Bojenje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta. Podlogu gletovati i izvesti sve predradnje po uputstvu proizvođača boje i građevinskim normama. Obračun po m2 komplet izvedeno. Obračun po m2 komplet izvedeno. plafoni zidovi | m2 m2 | 250,00 250,00 |  |  |
| 2. | Nabavka materijala i farbanje vidnih elemenata drvene krovne konstrukcije uljanom bojom. Obračun po m' | m | 80,00 |  |  |
| 3. | Farbanje radijatora i radijatorskih cevi uljanom bojom. radijatori cevi | m2 m | 40,00 100,00 |  |  |
| Ukupno molersko farbarski radovi |  |
| XII GIPSARSKI RADOVI |
| 1. | Nabavka, transport i montaža spuštenog plafona od gips-kartonskih ploča na metalnu podkonstrukciju po uputstvu proizvođača. Obračun po m2. | m2 | 250,00 |  |  |
| 2. | Nabavka, transport i montaža pregradnih zidova od gips-kartonskih ploča na metalnu podkonstrukciju po uputstvu proizvođača. Zidovi su akustički izolovani slojem mineralne vune d=10 cm. Obračun po m2. | m2 | 200,00 |  |  |
| 3. | Montaža maske za cevi od gips-kartonskih ploča na metalnu podkonstrukciju po uputstvu proizvođača. Obračun po m2. | m2 | 20,00 |  |  |
| Ukupno gipsarski radovi |  |
| XIII VODOINSTALATERSKI RADOVI |
| 1. | Nabavka i ugradnja nepokretnih hromiranih baterija za hladnu vodu. Obračun je po komadu. | Kom. | 2,00 |  |  |
| 2. | Nabavka i montaža komplet umivaonika sa školjkom od fajansa sa odgovarajućim sifonom. Obračun je po kompletu. | Kom. | 2,00 |  |  |
| Ukupno vodoinstalaterski radovi |  |
| XIV ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA Napomena: U obračun ulazi nabavka i ugradnja celokupne opreme i materijala predviđenog predmetnim stavkama. Pored navedene opreme i materijala, obuhvaćen je i sav drugi sitan materijal i rad neophodan za puštanje instalacije u funkcionalan rad. |
| 1. | Isporuka materijala i izrada instalacije sijeličnog mesta, sa instalaciojim pripadajućih sklopki. Instalacija izvedena sa provodnikom N2XH 3,4 x 1,5 mm2 položenim u kablovska korita i na odstojne obujmice iznad spuštenog plafona za napajanje svetiljki u svemu kako je dato u grafičkoj dokumentaciji. Prosečna dužina sijeličnog mesta 18 m. | Kom. | 26,00 |  |  |
| 2. | Isporuka materijala i izrada instalacije sijeličnog mesta. Sijelična mesta izvedena sa provodnikom N2XH 3 x 1,5 mm2 položenim u kablovska korita i na odstojne obujmice iznad spuštenog plafona za napajanje svetiljki panične rasvete, u svemu kako je dato u grafičkoj dokumentaciji. Prosečna dučina sijeličnog mesta 12 m. | Kom. | 4,00 |  |  |
| 3. | Isporuka materijala i izrada monofaznog priključnog mesta utičnica izvedena provodnikom N2XH 3 x 2,5 mm2. Kabl se polaže u kablovska korita i odstojne obujmice, sa razvodnim i ugradnim kutijama i svim ostalim potrebnim materijalom. Prosečne dužine 15 m. | Kom. | 19,00 |  |  |
| 4. | Isporuka, polaganje i povezivanje napojnih i signalnih kablova. Kablovi se polažu ispod maltera, štemanjem u zidu od opeke. N2XH 5x6mm2 (do GRO u prizemlju) | m | 20,00 |  |  |
| 5. | Isporuka i montaža i povezivanje "mikro"prekidača, zajedno sa isporukom razvodne kutije fi 78 odgovarajuće kutije za ugradnju u zid i maske. Obavezno se konsultovati sa investitorom i nadzornim organom pre ugradnje.Prekidači su sledećih tipova: običan, 1M serijski, 2M naizmenični, 1M | Kom. Kom. Kom. | 4,00 1,00 6,00 |  |  |
| 6. | Isporuka i montaža i povezivanje "mikro"utičnica sa zaštitnim kontaktom, zajedno sa isporukom razvodne kutije fi 78 i odgovarajuće za ugradnju u zid i maske. Obavezno se konsultovati sa investitorom i nadzornim organom pre ugradnje. Priključnice su sledećih tipova: jednofazna, 2M, 16A, 230V | Kom. | 19,00 |  |  |
| 7. | Izrada instalacije za izjednačavanje potencijala u kupatilima, pomoću provodnika N2XH 1x4mm2 i čeličnih pocinčanih rozeti.Prespojiti sve metalne delove (cevi,deo umivaonika i ostalo) I preko kutije za izjednačavanje potencijala i provodnika N2XH 1x6mm2 spojiti na šinu za izjednačavanje potencijala na pripadajućoj razvodnoj tabli - ormanu. Sve komplet sa materijalom | Kom. | 2,00 |  |  |
| 8. | Isporuka, montaža i povezivanje kompletnih svetiljki sa sijalicama. Svetiljke su sledećih tipova: S1- ugradna plafonska fluo svetiljka sa aluminijumskim rasterom i dve fluo cevi sa izraženom belom svetlosti. Slično fluo cevi Skywhite S2- plafonska ugradna fluo svetiljka sa dve fluo cevi 30W S2- plafonska ugradna fluo svetiljka sa fluo cevi 30W S3- ugradna plafonjera 100W S4- PANIK svetiljka 8w | Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. | 10,00 11,00 3,00 2,00 4,00 |  |  |
| 9. | Isporuka, montaža na zid i povezivanje razvodnog ormana "RO".Orman je dimenzija 600x600x220 mm,napravljen od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm,obojen osnovnom i završnom bojom,sa uvodnicama sa gornje strane,bravicom za zaključavanje na vratima i ugrađenom sledećom opremom U ormanu: 6 x automatski osigurači tipa MC32/10 A 10 x automatski osigurač tipa MC32/16 A 1xnatpisne pločice i ostali sitan montažni materijal. Na vratima ormana 1x grebenasti prekidač 4G 25-10-U Sve kompletno: | Kom. | 1,00 |  |  |
| 10. | Isporuka i montaža: kablovskog korita KK 500/50 dužine 2m ugaone spojnice 500/50 T spojnice 500/50 nosači, spojnice, trake za vezivanje, vijci i ostali materijal | Kom. Kom. Kom. Kom. | 15,00 1,00 1,00 1,00 |  |  |
| 11. | Ostali sitan, potrošni , montažni materijal i radovi. | Pauš. | 1,00 |  |  |
| 12. | Ispitivanje gotove instalacije,merenje otpora petlje i otpora izolacije,predaja "Ispitni listova" Investitoru zajedno sa predajom gotove,ispravne instalacije. | Pauš. | 1,00 |  |  |
| Ukupno elektroenergetska instalacija |  |
| XV TELEKOMUNIKACIONA INSTALACIJA Napomena: U obračun ulazi nabavka i ugradnja celokupne opreme i materijala predviđenog predmetnim stavkama. Pored navedene opreme i materijala, obuhvaćen je i sav drugi sitan materijal i rad neophodan za puštanje instalacije u funkcionalan rad. |
| 1. | Isporuka i polaganje kabela u kablovska korita, odstojne obujmice i rebraste cevi sledećih kablova: |  |  |  |  |
|  | UTP Cat6e | m | 600,00 |  |  |
| 2. | bezhalogene rebraste cevi fi 16mm | m | 60,00 |  |  |
| 3. | Uzidna kutija-nosač sa dva slota, i dva RJ45 modula | Kom. | 10,00 |  |  |
| 4. | završavanje UTP kabla mini jack-om | Kom. | 10,00 |  |  |
| 5. | Ostali sitan montažni materijal | Pauš. | 1,00 |  |  |
| 6. | Ispitivanje instalacije i predaja atesta | Pauš. | 1,00 |  |  |
| Ukupno telekomunikaciona instalacija |  |
| XVI GROMOBRANSKA INSTALACIJA Napomena: U obračun ulazi nabavka i ugradnja celokupne opreme i materijala predviđenog predmetnim stavkama. Pored navedene opreme i materijala, obuhvaćen je i sav drugi sitan materijal i rad neophodan za puštanje instalacije u funkcionalan rad. |
| 1. | Isporuka i montaža štapnog uzemljivača na 1m od objekta sa FeZn sondom dužine 3m i tipskom hvataljkom za pocinkovanu traku 25x4mm do MM | Kom. | 4,00 |  |  |
| 2. | Isporuka i polaganje čelične pocinčane trake FeZn 20 x 3 mm po krovu, zabatu i slemenu na odgovarajuće potpore,sa izradom hvataljki (uračunati i potpore). | m | 120,00 |  |  |
| 3. | Isporuka i montaža merno-rastavnih spojeva u kutiji u fasadi ubjekta. | Kom. | 4,00 |  |  |
| 4. | Isporuka i montaža ukrsnih komada.Ukrsne komade u betonu ili zemlji zaliti olovom ili bitumenom | Kom. | 18,00 |  |  |
| 5. | Isporuka i montaža obujmica za olučne horizontale | Kom. | 6,00 |  |  |
| 6. | Isporuka i montaža hvataljki za olučne vertikale sa isporukom i ugradnjom trake. | Kom. | 8,00 |  |  |
| 7. | Isporuka i polaganje čelične pocinčane trake FeZn 20 x 3 mm po zidu na odgovarajuće potpore do MM. | m | 20,00 |  |  |
| 8. | Ostali sitan nepredviđeni montažni materijal i radovi. | Pauš. | 1,00 |  |  |
| 9. | Spajanje, ispitivanje , merenje i izdavanje propisanih atesta. | Pauš. | 1,00 |  |  |
| Ukupno gromobranska instalacija |  |
| XVII INSTALACIJA SISTEMA ZA OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA Napomena: U obračun ulazi nabavka i ugradnja celokupne opreme i materijala predviđenog predmetnim stavkama. Pored navedene opreme i materijala, obuhvaćen je i sav drugi sitan materijal i rad neophodan za puštanje instalacije u funkcionalan rad. |
| 1. | Isporuka i montaža adresabilne požarne centrale sa 2 petlje i povezivanja do 256 adresabilni uređaja tip: GE Security 2X-F2-.. Elektronski sklopovi su ugrađeni u kompaktno kućište sa napojnom jedinicom i integrisanim rezervnim napajanjem kapaciteta 2x12 V 24 Ah, što centrali obezbeđuje da po nestanku mrežnog napajanja, sistem za signalizaciju požara može nesmetano da radi autonomno 72 časa u mirnom stanju, plus 30 minuta u stanju alarma. Centrala poseduje dva programabilna ulaza, šest nadzirana izlaza (4x750mA, 2x350mA) i dva relejna izlaza, Centrala poseduje grafički LCD displej sa ikonama i do 256 zona u skladu sa EN54 standardom, tri nivoa autorizacije korisnika, memoriju od 9999 događaja. Centrala poseduje 3xUSB i 3xRS-232 porta. Centrala mora posedovati korisnički interfejs i softver na srpskom jeziku. Centrala mora posedovati Ethernet port TCP/IP za daljinsko programiranje, održavanje i monitoring, Centrala ima mogućnost povezivanja u FIRENET mrežu - do 32 centrale maksimalno 32 petlje.Centrala mora da poseduje sledeće sertifikate: CE / CPD / EN54-2 / EN54-4, VdS i LPCB , WEEE / RoHS GE Security 2X-F2-99 + 2x12V/12Ah | Kom. | 1,00 |  |  |
| 2. | Isporuka i montaža analogno - adresibilnog optičkog detektora požara tip GE Security DP2061N. Detektor poseduje dve LED lampice za vidljivost od 180° kao i izlaz za paralelni indikator. Detektor poseduje zamenjivu optičku komoru. Jednostavno adresiranje (1-128). Detektor ima mogućnost samo testiranja i testiranja magnetom. IP43 Detektor mora posedovati CPD, EN54 sertifikat GE Security DP2061N | Kom. | 10,00 |  |  |
| 3. | Isporuka i montaža univerzalnog podnožja za ugradnju analogno - adresabilnih detektora požara tip GE Security DB2002. Podnožje mora posedovati ugrađen mehanizam za zaključavanje detektora i EN54 i VDS sertifikat GE Security DB2002 | Kom. | 10,00 |  |  |
| 4. | Isporuka i montaža adresabilnog ručnog javljača požara za nadzidnu montažu tip GE Security DM2010. Ručni javljač požara poseduje statusni LED indikator i ključ za testiranje. Detektor mora biti u kompletu sa plastičnim anti-tamper poklopcem koji sprečava nenamernu aktivaciju javljača. Mora posedovati CPD, EN54 sertifika GE Security DM2010 | Kom. | 1,00 |  |  |
| 5. | Isporuka, povezivanje instalacionog kabla N2XH 3x1,5mm2 za napajanje centrale sa najbliže RT. Napajanje se vrši sa posebnog strujnog kruga štićen automatskim osiguračem od 6A. Sve kompletno: | Kom. | 1,00 |  |  |
| 6. | Isporuka i polaganje kabela JH(St)H 2x2x0,8 za instalaciju modula, ručnih i automatskih javljača požara. Kablovi se postavljaju delom na kablovske regale i delom u instalacione cevi fi16 mm, po plafonu i zidu i u gipsanim pregradnim zidovima. | m | 100,00 |  |  |
| 7. | Isporuka i polaganje kabela NHXHX FE 180 2x1,5mm2 za instalaciju alarmnih sirena i izvršnih funkcija centrale Kablovi se postavljaju delom na kablovske regale i delom u instalacione cevi fi16 mm u malteru, po zidu, plafonu i u gipsanim pregradnim zidovima. | m | 25,00 |  |  |
| 8. | Isporuka i montaža multitonske alarmne sirene tip GE Security AS363 za unutrašnju montažu.. Mora posedovati CPD, EN54 sertifika. GE Security AS363 | Kom. | 1 |  |  |
| 9. | Funkcionalna proba uređaja sa izradom korisničkog uputstva i obukom lica | Pauš. | 1 |  |  |
| 10. | Završna merenja i ispitivanje instalacije od strane ovlašćene ustanove | Pauš. | 1 |  |  |
|  | Ukupno instalacija sistema za otkrivanje i dojavu požara |  |

| REKAPITULACIJA |
| --- |
| I | Radovi na rušenju |  |
| II | Zidarski radovi |  |
| III | Tesarski radovi |  |
| IV | Krovopokrivački radovi |  |
| V | Stolarski radovi |  |
| VI | Izolaterski radovi |  |
| VII | Limarski radovi |  |
| VIII | Bravarski radovi |  |
| IX | Keramičarski radovi |  |
| X | Podopolagački radovi |  |
| XI | Molersko farbarski radovi |  |
| XII | Gipsarski radovi |  |
| XIII | Vodoinstalaterski radovi |  |
| XIV | Elektroenergetska instalacija |  |
| XV | Telekomunikaciona instalacija |  |
| XVI | Gromobranska instalacija |  |
| XVII | Instalacija sistema za oktrivanje i dojavu požara |  |
| UKUPNO |  |
| PDV 20% |  |
| UKUPNO (SA PDV-om) |  |

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA - CRTEŽI

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама, и то:

| Р.бр. | Обавезни услов | Начин доказивања |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда) |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| 3. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона) | Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) | Уверење Пореске управе Министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| Напомена: Понуђач који је уписан у Регистар понуђача, за обавезне услове (тачка 1. до 4.) уписује само број под којим је уписан у Регистар понуђача. |
| 5. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона) | Образац 2 |

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава следеће додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона:

| Р.бр. | Додатни услов | Начин доказивања |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходне 3 обрачунске године (2010, 2011. и 2012.) пословао позитивно. | Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОБ-ЈН) који издаје АПР, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс успеха за последње три године. |
| 2. | Да располаже неопходним пословним капацитетом, - да је најмање у једној од претходне 3 обрачунске године (2010, 2011. и 2012.) остварио пословни приход по основу радова који су предмет предметне јавне набавке тј. изведених грађевинских и грађевинско-занатских радова, у износу од минимум 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом и - да је у претходне 3 обрачунске године остварио пословни приход по основу радова који су предмет предметне јавне набавке на једном објекту у износу од минимум 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом. | Списак изведених грађевинских и грађевинско-занатских радова на објектима у претходне три године (2010, 2011. и 2012.) – Образац 3 Потврде издате и потписане од стране инвеститора (наручилаца) – Образац 4 Потврда наручиоца о реализацији закључених уговора не мора бити на оригиналном обрасцу који је део конкурсне документације, али мора да садржи све битне податке из овог обрасца. |
| 3. | Да располаже кадровским капацитетом - тј. да има запосленог најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом одговорног извођача. | За инжењера треба доставити доказ којим се доказује да је исти запослен код понуђача и да поседује звање дипломирани грађевински инжењер, фотокопија радне књижице и МЗ или други одговарајући образац. |
| 4. | Да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци поседује личну лиценцу: 400 или 401 | Копија личних лиценци (400 или 401) издатих од Инжењерске коморе Србије заједно са доказом о радном статусу. Доказ о радном ангажовању (фотокопија радне књижице, уговор о делу, а уколико у уговору није наведена ова јавна набавка, уговор је потребно анексирати). |

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Допунске напомене:

- Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

- Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

- Ако понуђач у остављеном, примереном року од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страницама надлежног органа

- Понуђач је дуђан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца.

Образац  2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ст. 2. ЗЈН О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке радова -  Реконструкција постојећег поткровља за северно крило објекта у ул. Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду, број ЈН 04-36-1, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Изјављујем да сносим накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац  3

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА-ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Навести радове који су предмет јавне набавке  који су изведени у претходне три године:

| Наручилац | Период извођења радова | Вредност изведених радова (са израженим ПДВ-ом) | Врста радова |
| --- | --- | --- | --- |

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2013. године                           	                   _____________________________

Образац  4

______________________________________________

Назив и адреса Инвеститора:

________________________________

Пун назив Понуђача

________________________________

седиште Понуђача

У складу са чл.77 Закона о јавним набавкма („Службени гласник РС” бр.124/12) издаје се

П О Т В Р Д А НАРУЧИЛАЦА(ИНВЕСТИТОРА)

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Овим потврђујемо да је ___________________________________________________(Назив и седиште понуђача),  реализовао  уговоре  закључене са_______________________________ ______________________(Назив и седиште инвеститора) у претходне   3 годинe (2010, 2011, 2012.година) за грађевинске радове који су предмет јавне набавке – доградња, реконструкција и адаптација

| Ред.бр. | Објекат-предмет уговoра | Број и датум уговора | Број и датум окончане ситуације | Износ извршених радова |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контакт особа  инвеститора________________________________телефон _________________

Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________

ради учествовања  у поступку јавне набавке.

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака.

Овлашћено лице инвеститора

___________________________

( Пуно име и презиме и функција)

М.П. ( Инвеститора)                ______________________________

Потпис овлашћеног лица инвеститора

Образац  5

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  РАДОВА КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈН 04-36-1

Овим потврђујемо да ће доле наведени извођач радова бити расположив у периоду извршења уговора за извођење радова из јавне набавке бр. 04-36-1:

Име и презиме: __________________________________________

Број лиценце: _______________________

Основ ангажовања код понуђача (у радном односу или ангажовање по уговору): __________________________________________________________________

Место:_____________                                                            Овлашћено лице понуђача:

Датум:_____________                         М.П.                               _____________________

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Сви подаци из понуде морају бити читко попуњени. Није дозвољено попуњавати обрасце графитном оловком.

Понуда мора бити увезана у једну целину.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

ЂУРЕ ЈАКШИЋА 7

21000 НОВИ САД са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – радови на реконструкцији постојећег поткровља за северно крило објекта у Улици Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду, ЈН број 04-36-1 НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.11.2013. године до 11:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- све обрасце који су захтевани конкурсном документацијом, у складу са напоменама датим на обрасцима;

- попуњен предмер радова / спецификацију цене

- попуњен, потписан и оверен модел уговора;

- доказе о испуњености услова, како је то захтевано у Упутству како се доказује испуњеност сваког услова

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана  81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање радова, који су предмет ЈН, извршиће се на следећи начин:

- аванс у износу од 25% вредности укупно уговорене цене Наручилац ће уплатити након потписивања уговора, на основу достављеног захтева за плаћање аванса (предрачуна за плаћање аванса), изјаве о наменском коришћењу аванса и достављене банкарске гаранције за повраћај аванса на пун износ авансне уплате. Аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације.

- остатак у износу од 75%  вредности укупно уговорене цене, Наручилац ће плаћати по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року од 10 дана од пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

- Окончану ситуацију у висини од минимално 10% укупне вредности изведених радова, Извођач може испоставити Наручиоцу тек по извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Напомена: Наручилац ће сва плаћања према Извођачу радова вршити у складу са динамиком преноса одобрених буџетских средстава  Наручиоцу од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја према Програму расподеле инвестиционих средстава за 2013. годину, број 401-00-27-2/2013-05 од 12.06.2013. године, у оквиру Програма 2005-03 Унапређење инфраструктуре установа високог образовања - зграде и грађевински објекти - економска класификација 511, у сврху реализације пројекта – програмске позиције: ''Реконструкција постојећег поткровља за северно крило објекта у ул. Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду.''

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција  не може бити краћа од 2 године, односно 5 година за радове на крову од извршене примопредаје радова.

8.3. Захтев у погледу рока завршетка радова

Рок за завршетак радова је максимално 60 радних дана од дана увођења Извођача у радове.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је дужан да достави:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом и мора да траје наjкраће до правдања аванса.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: snezana.djurdjevic@uns.ac.rs и miroslav.silic@sbb.rs  или факсом на број 021/420187) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 04-36-1.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15.  ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је пружио доказ да је у претходне три обрачунске године (2010, 2011, 2012.) остварио већи пословни приход по основу радова који су предмет ове јавне набавке.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IV).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: snezana.djurdjevic@uns.ac.rs;  факсом на број 021/420187 или препорученом пошиљком на адресу наручиоца, са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – радови на реконструкцији постојећег поткровља за северно крило објекта у Улици Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду, ЈН бр. 04-36-1

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  радова – радови на реконструкцији постојећег поткровља за северно крило објекта у Улици Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду, ЈН бр. 04-36-1

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок завршетка радова |  |
| Гарантни период |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О

ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

# УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ, АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ НОВИ САД, са

седиштем у Новом Саду, Ђуре Јакшића 7, ПИБ: 100449173, матични број: 08067015, број рачуна: Трезор 840-1451660-60, телефон и телефакс: 021/420187, коју заступа проф. Зоран Крајишник (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране

и

.............................................................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица  .........................................................., ПИБ: .......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................,

Телефон: ............................Телефакс: ..................................................................,

кога заступа................................................................... ........................................,

(у даљем тексту: Извођач), са друге стране.

Основ уговора:

ЈН број: 04-36-1

Број и датум одлуке о додели уговора: ...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. __________ од..................................

Члан 1.

Предмет Уговора su радови на реконструкцији постојећег поткровља за северно крило објекта у Улици Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду, који су ближе  одређени усвојеном понудом Извођача број ____________  од   _________   2013. године, датој у поступку јавне набавке бр. 04-36-1, која чини саставни део овог уговора заједно са предмером и предрачуном радова.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно _______________________ динара, без урачунатог ПДВ-а и ___________________ динара, са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. _________ од ______ 2013 године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада,  добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан  3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

- аванс у износу од 25% вредности укупно уговорене цене одмах по потписивању уговора на основу достављеног захтева за плаћање аванса (предрачуна за исплату аванса), изјаве о наменском коришћењу аванса и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса на пун износ авансне уплате. Аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације.

- остатак у износу од 75%  вредности укупно уговорене цене, Наручилац ће плаћати по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року од 5 од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално 10% укупне вредности изведених радова може испоставити Наручиоцу тек по извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Наручилац ће сва плаћања према Извођачу радова вршити у складу са динамиком преноса одобрених буџетских средстава  Наручиоцу од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја према Програму расподеле инвестиционих средстава за 2013. годину, број 401-00-27-2/2013-05 од 12.06.2013. године, у оквиру Програма 2005-03 Унапређење инфраструктуре установа високог образовања - зграде и грађевински објекти - економска класификација 511, у сврху реализације пројекта – програмске позиције: ''Реконструкција постојећег поткровља за северно крило објекта у ул. Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду.''

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  ______ радних дана (рок не може бити дужи од 60 радних дана), рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију,

- да је Извођач доставио банкарске гаранције за повраћај аванса,

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3. дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 3. дана уведен у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед и примопредају објекта, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

- у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року,  дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилацће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да објекат преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача радова.

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјалаили убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и корисника да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Члан 8.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилацје обавезан да обезбеди стручни надзор над извршењем уговорних обавеза Извођача. О ангажованом вршиоцу Стручног надзора, Наручилац ће обавестити Извођача.

Члан 9.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање 10 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи ______________година рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене  материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Члан 11.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручиоца има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 12.

За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима

Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницимаи позитивном законском регулативом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 13.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова иписмено обавести стручни надзор и Наручиоца, а истовремено доставља понуду са анализом цена за исте .Тек након добијања писмене сагласности од стручног надзора и Наручиоца, извођач може приступити извођењу ових радова.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова и додатне (непредвиђене) радове. Јединичне цене за све позиције из предмера радова- усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ 2013. за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење додатних (непредвиђених) радова до 10% количине у односу на укупне радове неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 16.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.

Члан 17.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача уз присуство представника стручног надзора.

Члан 18.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан  19.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцупреда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.

Члан 20.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области.

Члан 21.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

-   конкурсна документација за јавну набавку број ______________

-   понуда Извођача бр. ________ од __________2013. године.

Члан 22.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Новом Саду.

Члан 23.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА			       		                                ЗА ИЗВОЂАЧА

_____________________				                        ____________________

Проф. Зоран Крајишник

ДЕКАН							           ДИРЕКТОР

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – реконструкција тротоара око зграде на Петроварадинској тврђави ЈН бр. 04-37-13  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Text boxes

МП

МП