UNIVERZITET U NOVOM SADU

AKADEMIJA UMETNOSTI NOVI SAD

Đure Jakšića 7

www.akademija.uns.ac.rs

Br: 04-37-10/5

Dana 09.07.2014.

DODATNE INFORMACIJE VEZANE ZA JN BR. 04-37-10/2014 – OPTIMIZACIJA SISTEMA ZA GREJANJE U OBJEKTU NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI

Potencijalni ponuđač je postavio sledeća pitanja, odnosno zahteve za pojašnjenja:

Stavka 7: Navesti dimenzije cirkulacione pumpe sa frekventnim regulatorom sa svojim karakteristikama (napor i protok), po mogućnosti ako već postoje pumpe da budu od istog proizvođača

Stavka 8: Čime je opremljen upravljački ormar, šta od opreme treba da sadrži? Dimenzije ormara? Da li vec postoji automatika koja vodi grejanje? Našto se kači spoljasnji senzor?

Odgovor naručioca

Naručilac, na molbu, potencijalnog ponuđača dostavlja sledeće odgovore, odnosno pojašnjenja stavki iz konkursne dokumentacije:

Stavka 7: Dimenzije, napor i protok zavise od pada pritiska u sistemu. Ostaje na ponuđaču da dimenzioniše pumpni agregat.

Stavka 8: Ne postoji ormar automatike. Na ponuđaču je da definiše upravljački ormar.

Komisija za sprovođenje JN 04-37-10/2014