UNIVERZITET U NOVOM SADU

AKADEMIJA UMETNOSTI NOVI SAD

Đure Jakšića 7

www.akademija.uns.ac.rs

Br: 04-36-1/5

Dana 16.09.2014.

DODATNE INFORMACIJE VEZANE ZA JN BR. 04-36-1/2014 – GORIVO ZA GREJANJE ZGRADE NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI

Potencijalni ponuđač je postavio sledeće pitanje, odnosno zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije

Stavka 7: Navesti dimenzije cirkulacione pumpe sa frekventnim regulatorom sa svojim karakteristikama (napor i protok), po mogućnosti ako već postoje pumpe da budu od istog proizvođača

Kakav je pristup rezervoaru koji posedujete, odnosno da li rezervoaru može da pristupi mala ili velika cisterna?

Odgovor naručioca

Naručilac, na molbu, potencijalnog ponuđača dostavlja sledeći odgovore, odnosno pojašnjenje konkursne dokumentacije:

Pristup rezervoaru kod samog objekta naručioca je takav da rezervoaru može da pristupi svaka cisterna (mala i velika).

Napominjemo da ponuđači treba da uzmu u obzir i to da se objekat Akademije umetnosti nalazi na Hornverku Petrovaradinske tvrđave.

Komisija za sprovođenje JN 04-36-1/2014