UNIVERZITET U NOVOM SADU

AKADEMIJA UMETNOSTI NOVI SAD

Đure Jakšića 7

www.akademija.uns.ac.rs

Br: 04-36-3/12

Dana 02.06.2015.

DODATNE INFORMACIJE VEZANE ZA JN BR. 04-36-3/2015 – INVESTICIONO ODRŽAVANJE SEVERNOG I ISTOČNOG KRILA OBJEKTA U ULICI ĐURE JAKŠIĆA BR. 7 U NOVOM SADU

Potencijalni ponuđač je postavio sledeće pitanje:

U okviru predmera za JN nije predviđeno izlivanje mase za izravnavanje pre postavljanja PVC obloge:

pos 6. "Постављење пода од ПВЦ облоге. Обрачунати лепљење и постављање лајсни по обиму просторије."

Da li je predviđeno postavljanje direktno na c.košuljicu? ili se podrazumeva da je obuhvaćeno samom pozicijom?

Odgovor naručioca:

U poziciji 6. je predviđeno nanošenje mase za izravnavanje.

Konkursna dokumentacija biće izmenjena i dopunjena, između ostalih, i u poziciji 6.

Komisija za sprovođenje JN 04-36-3/2015