УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД

НОВИ САД, ЂУРЕ ЈАКШИЋА 7

www.akademija.uns.ac.rs

Бр. 04-36-3/17

Дана, 03.06.2015.

На основу чл. 32, 61 и 63. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 04-36-3/1 и  Решења о образовању комисије за јавну набавку број 04-36-3/2, доносе се:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ:

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СЕВЕРНОГ И ИСТОЧНОГ КРИЛА ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ЂУРЕ ЈАКШИЋА 7

БРОЈ НАБАВКЕ 04-36-3/2015

Конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку 04-36-3/2015, објављена дана 08.05.2015. године на Порталу УЈН и на интернет страници наручиоца мења се и допуњује у следећем:

Образац предмера потребних радова / структура цене – почев од стране 5:

Текст предмера по наведеним позицијама сада гласи:

ПОС 1. Демонтажа пода од ПВЦ плоча 50x50 cm на приземљу. Плоче су постављене у лепку преко цементне кошуљице. У цену урачунати и одвоз на депонију. Учионица 4

ПОС 6. Набавка, транспорт и постављање подне облоге на бази ПВЦ.

Траке су ширине 200 цм и дебљине 2,0 мм. Изведена подлога мора бити чврста, фино пердашена и сува. Подлогу очистити од прашине, нанети масу за изравнање и фино је обрусити. ПВЦ траке пре уградње развити, положити и оставити да буду 24 часа на собној температури изнад 15 степени, а затим залепити дисперзионим лепком. Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких ПВЦ електрода. Одмах по уградњи подну облогу очистити и премазати средством на бази емулзија за заштиту и негу ПВЦ подова. Поред зидова поставити лајсне. Начин полагања, боја ПВЦ трака и лајсни по избору пројектанта.

Обрачун по m².

ПОС 8.

1. Набавка, транспорт и постављање подних облога од храстовог паркета I класе, дебљине 22 mm. Полагање у лепак.

- Учионица 3 - 55,00 m2

- Студентски парламент - 10,00 m2

- Кабинет за сликарство – 14,60 m2

2. Завршна обрада – хобловање храстовог паркета. Обрачун по m2.

- Учионица 3 - 55,00 m2

3. Завршна обрада  - Хобловање и лакирање храстовог паркета двокомпонентним полиуретанским лаком у 3 слоја.

- Студентски парламент - 10,00 m2

- Кабинет за сликарство – 14,60 m2

- Биро – 19,00 m2

ПОС 9. се брише.

ПОС 10. Додаје се ставка Студентски парламент – 13 m

ПОС 11. Постављање сокле од керамичких плочица висине 10 cm у ходнику.

Обрачун сокли је по дужном метру (m').

ПОС 12 Бојење унутрашњих зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по избору пројектанта. Скидање слоја старе боје и глетовање подлоге (50% од укупне површине) у два слоја са брушењем површина. Извести све предрадње по упутству произвођача боје и грађевинским нормама. У цену је урачуната потребна платформа.

Обрачун по m2 комплет изведено.

ПОС 13. Обрада постојеће фасаде зарибаним акрилним фасадним малтером у два тона. Гранулације малтера је 2.0. Фасадна подлога мора бити чврста, стабилна и без масних мрља. Са површина фасаде одстранити старе премазе и друге механички неотпорне делове. Фасадне површине прећи шмирглом и опајати. На претходно навлажену подлогу нерђајућом металном глетелицом нанети припремљен материјал, у дебљини најкрупнијег зрна. Неколико минута након наношења структуру извући зарибавањем гуменом глет хоблом. Након уградње фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Отворе заштитити ПВЦ фолијом. Пре почетка наношења у сарадњи са пројектантом одредити боју и урадити пробне узорке.

Обрачун по m².

ПОС 23,24,25 се избацују.

ПОС 26:

Санација и рестаурација старих унутрашњих врата. Комплетна врата детаљно прегледати и ампасовати, оштећене делове, по узору на постојеће, пажљиво заменити новим. Оков прегледати, очистити и поправити, делове који недостају урадити по узору на првобитне и поставити. Све површине пребрусити шмирглом, гитовати гитом за дрво и фарбати уњаном бојом у два слоја.

Врата  једнокрилна, зидарских димензија 105/195, комада 6

Врата једнокрилна, зидарских димензија 95/205, комада 3

Врата просторије 3 – једнокрилна, зидарских димензија 120/220, комада 1

Врата просторије 4 – једнокрилна, зидарских димензија 115/225, комада 1

Врата просторије 5 - једнокрилна, зидарских димензија 125/215, комада 1

Врата просторије 6 – двокрилна, зидарских димензија 145/270, комада 1

Врата магацина, једнокрилна, зидарских димензија 85/190, комада 1

Додаје се нова позиција, тако да постојећа позиција 13 постаје ПОС 13б, а нова позиција је ПОС 13а:

Малтерисање дела фасаде продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања фасадне површине очистити и подлогу испрскати цементним млеком размере 1:1, справљеним са оштрим песком, дебљине слоја 4-5мм. Водити рачуна да се спојнице не испуне. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка, "јединице". Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања"."

Обрачун по m².

20m2

Комисија за ЈН 04-36-3/2015